## A293
Boligforeningen 3B
| Bygningsdelnr. | Bygningsdeltekst | Beskrivelse | Konto | Teoretisk levetid (år) | Granskningsvejledning til driften
100 |  | Bygningsdele, terræn |  | 116100 |  | Terræn generelt: Gør indretningen af udearealerne dem dyre/svære at drifte?
100 | tk.bel.E.01 | Belægninger, asfalt |  | 116111 | 20 år | Belægninger, terræn: Er de valgte belægninger nemme at drifte? Har vi erfaring/kendkab til de valgte belægningstyper i forhold til levetider, holdbarhed og vedligeholdelse? Er der afgrænsninger rundt om belægninger de steder hvor det er relevant? Er det muligt at salt adgangsveje uden at skade tilstødende bygningsdele? Er der belægninger som vi gerne vil undgå, da de er dyre og tidskrævende at drifte? Er der niveauspring i belægningen, så det besværliggøre at komme rundt med maskinel?
100 | tk.bel.D.02 | Belægninger, fliser |  | 116111 | 20-40 år
100 | tk.bel.D.03 | Belægninger, grus |  | 116111
100 | tk.bel.A.01 | Belægninger, legepladser |  | 116111 | 20 år
100 | tk.bel.C.01 | Belægninger, sportsarealer |  | 116111 | 20 år
100 | tk.bel.E.05 | Belægninger, øvrige |  | 116111
100 | tk.heg.A.01 | Hegn |  | 116112 |  | Konstruktioner, terræn: Er hegn robuste? Er hegn nemme at reparere? Er der unødvendig vedligeholdelse på de valgte hegn? Er løsdele og materialer nemme at genanskaffe?
100 | tk.heg.A.02 | Låger, bomme og afspærringer |  | 116112
100 | tk.heg.A.03 | Låsesyst., låger/porte, hegn |  | 116112
100 | tk.mur.A.02 | Støttemure og mure, terræn |  | 116113
100 | tk.bro.A.01 | Broer, terræn |  | 116115
100 | tk.tra.A.01 | Trapper og ramper inkl. gelænd./rækv., terræn |  | 116115 |  | Er der unødige komponeter materialer som bliver udsat i terræn og giver ekstra vedligeholdelse?
100 | tk.tun.A.01 | Tunneler, terræn |  | 116115
100 | ti.afc.A.01 | Affaldscontainere o.l., terræn |  | 116121 |  | Affaldsanlæg, terræn: Er affaldsforholdende hensigtsmæssige og tilgængelige for beboernem og for driften? Kræver placeringen at driften skal afsætte ekstra tid for håndtering af affaldet? Er der ordentlige sorteringsmuligheder? Er pladsen/området for affaldshåndtering dimensioneret godt nok? er der plads nok?
100 | bi.aff.A.01 | Affaldscontainere og beholdere | Affaldscontainere inde i bygningen som afdelingen ejer. | 116121 | 10 år
100 | tt.afl.A.01 | Brønde, dæksler og riste |  | 116122 |  | Afløb, terræn:
100 | tt.afl.B.01 | Drænledninger |  | 116122
100 | tt.afl.C.01 | Faskiner |  | 116122
100 | tt.afl.D.01 | Kloakanlæg, beton |  | 116122
100 | tt.afl.D.02 | Kloakanlæg, ler |  | 116122
100 | tt.afl.D.03 | Kloakanlæg, PVC |  | 116122
100 | tt.afl.E.01 | Pumper, terræn |  | 116122 |  | Er pumper nemme at komme til, så de kan vedligeholdes og udskiftes?
100 | tt.afl.F.01 | Sandfang, olieudskiller og fedtudskiller |  | 116122
100 | tt.adg.A.01 | Adgangssystemer |  | 116123 |  | Tekniske installationer, terræn:
100 | tt.elf.A.01 | Elforsyning, terræn, gen. |  | 116124
100 | tt.bel.A.01 | Vej- og pladsbelysning, gen. |  | 116124 |  | Er lysarmaturer placeret hensigtmæssigt ift. Påkørsel og hærværk? Er lysarmaturer tilgængelige og nemme at vedligeholde og skifte? Har vi kendkab til lysarmaturende ifht. holdbarhed, genanskaffelse mm.?
100 | tt.gas.A.01 | Gasanlæg, terræn, gen. |  | 116125
100 | tt.kom.A.01 | Kommunikation , terræn, gen. |  | 116126
100 | tt.van.A.01 | Vandanlæg, terræn, gen. |  | 116127
100 | tt.van.A.02 | Vandposte og brandhaner |  | 116127
100 | tt.var.A.02 | Varmeanlæg, tanke, olie |  | 116128
100 | tt.var.A.01 | Varmeanlæg, terræn, gen. |  | 116128
100 | ti.aff.A.01 | Affaldsstativer, terræn |  | 116131 |  | Inventar, terræn:
100 | ti.aff.B.01 | Cykelstativer, terræn |  | 116131 |  | Er cykelstativer placeret hensigtsmæssigt? Er cykelstativer vedligeoldelsesfri eller har begrænset vedligeholdelse?
100 | ti.aff.C.01 | Postkasser, terræn |  | 116131 |  | Er produktet nemt at genanskaffe og vedligeholde?
100 | ti.aff.D.01 | Pullerter |  | 116131 |  | Er pullerter placeret hensigtmæssigt ifht. påkørsel, adgang, græslågning eller fejemaskiner? Er pullerter solide? Kræver pullerterne vedligeholdelse?
100 | ti.bor.A.01 | Borde, bænke o.l., terræn |  | 116132 |  | Kræver borde og bænke ekstra vedligeholdelse? Unødig vedligeholdelse? Er placeringen hensigtsmæssig ifht. vedligeholdese af belægningerne under og omkring? Kan borde og bænke flyttes eller er de fastgjort?
100 | ti.tav.A.01 | Tavler, skilte o.l., terræn |  | 116133
100 | ti.kun.A.01 | Øvrig inventar, terræn |  | 116133
100 | ti.leg.A.01 | Legeplads- og sportsudstyr |  | 116134
100 | ti.spo.A.01 | Sportspladsudstyr, terræn |  | 116134
100 | ti.sby.A.01 | Garager og carporte |  | 116135
100 | ti.sby.B.01 | Materielgårde og storskraldegårde |  | 116135
100 | ti.sby.C.01 | Pergolaer, espalier, halvtage |  | 116135
100 | ti.sby.D.01 | Sikringsrum |  | 116135
100 | ti.sby.E.01 | Udhuse, skure o.l. |  | 116135
100 | ti.sby.F.01 | Øvrige sekund. bygn. |  | 116135
100 | tb.bus.A.01 | Buske/lav bevoksning |  | 116141 |  | Beplantning, terræn: Er beplantningen nem at vedligeholde og drifte? Skal der bruges særligt maskinel for at vedligeholde beplantningen? Er det nemt at slå græsset? Kan en græsslåmaskine nemt komme rundt? Er der for brede bede/hække så det ikke er muligt at klippe og beskære? Er der beplantning for tæt på facader el.lign. så det ikke er muligt at vedligeholde, male eller udskifte bygningsdelene? Er der mange forskellige beplantninger? Kræves der særligt kendskab til nogle af beplantningerne for at kunne vedligeholde? Kræves der omfattende/jævnlig vedligehold af beplantningen for at kunne holde standarden og undgå at beplantningen går ud?
100 | tb.græ.A.01 | Græs |  | 116141
100 | tb.hæk.A.01 | Hække |  | 116141
100 | tb.sta.A.01 | Stauder/løg o.l. |  | 116141
100 | tb.træ.A.01 | Træer |  | 116141
200 |  | Bygning, konstruktion, klimaskærm |  | 116200
200 | bk.fun.A.01 | Fundamenter/sokler | Beskrivelse af fundamenter og eventuelle synlige sokler, samt overfladebehandlinger. (sokkelpuds) | 116211
200 | bk.lys.A.01 | Lyskasser og riste |  | 116211
200 | bk.væg.A.01 | Brandkamme |  | 116221 |  | Facader:
200 | bk.væg.B.01 | Facader, beton | Beskrivelse af facadeopbygningen. | 116221
200 | bk.væg.B.02 | Facader, lette | Beskrivelse af facadeopbygningen. | 116221
200 | bk.ovf.A.01 | Facader, overfl., fibercement |  | 116221 | 50 år | Kræver facadebeklædningen/overfladen løbende vedligeholdelse? Er overfladen nem at vedligeholde? Er det nemt at genanskaffe og udskifte beskadigede komponenter eller farver? Har produktet en lang holdbarhed? Kræver overfladen jævnlig rengøring for at opretholde udseende og standard? Har vi kendskab til evt. facadesystem? Kan overfladen nemt afrenses for graffitti?
200 | bk.ovf.A.03 | Facader, overfl., glas |  | 116221
200 | bk.ovf.A.04 | Facader, overfl., metal |  | 116221
200 | bk.ovf.A.02 | Facader, overfl., pudsede |  | 116221
200 | bk.ovf.A.05 | Facader, overfl., skærmtegl |  | 116221
200 | bk.ovf.A.06 | Facader, overfl., træ |  | 116221
200 | bk.ovf.A.07 | Facader, overfl., øvrige |  | 116221
200 | bk.væg.B.03 | Facader, pudsede |  | 116221
200 | bk.væg.B.04 | Facader, stål | Beskrivelse af facadeopbygningen. | 116221
200 | bk.væg.B.05 | Facader, tegl | Beskrivelse af facadeopbygningen. | 116221 | Fuger 50-60 år
200 | bk.væg.C.01 | Fuger, facader | Dilataionsfuger i facaden | 116221 | 20-30 år | Er der mange fuger i facaden? Er fuger tilgængelige for besigtigelse og udskiftninger?
200 | bk.væg.G.01 | Kælderydervægge | Beskrivelse af vægopbygningen på kælderydervæggene. | 116221
200 | bk.væg.D.01 | Inddækn., facader, gen. |  | 116222 | 30-40 år | Er der mange forskellige typer af inddækninger på facaden? Kan inddækningerne nemt udskiftes og anskaffes?
200 | bk.tak.B.01 | Tagkonstruktion, beton | Beskriv tagkonstruktionen og tag opbygningen inkl. Isolering. | 116231 |  | Tag: Afgang til evt. loftrum? Er det muligt at besigtige tagkonstruktionen og undertag nemt?
200 | bk.tak.B.02 | Tagkonstruktion, stål | Beskriv tagkonstruktionen og tag opbygningen inkl. Isolering. | 116231
200 | bk.tak.B.03 | Tagkonstruktion, træ | Beskriv tagkonstruktionen og tag opbygningen inkl. Isolering. | 116231
200 | bk.tad.C.01 | Tagdækning, eternit | Tagbeklædning, opbygning og undertag | 116232 |  | Adgang til tagoverflader? Kræver tagfladen løbende vedligeholdelse? Rensning? Kan produktet genskaffes nemt? Er det nemt at genoprette, reparere og udskifte?
200 | bk.tad.C.02 | Tagdækning, glas |  | 116232
200 | bk.tad.C.03 | Tagdækning, plast |  | 116232
200 | bk.tad.C.04 | Tagdækning, skifer | Tagbeklædning, opbygning og undertag | 116232
200 | bk.tad.C.05 | Tagdækning, stål | Tagbeklædning, opbygning og undertag | 116232
200 | bk.tad.C.06 | Tagdækning, tagpap | Tagbeklædning, opbygning og undertag | 116232 | 20-30 år
200 | bk.tad.C.07 | Tagdækning, tegl | Tagbeklædning, opbygning og undertag | 116232 | 40-50 år
200 | bk.tad.C.08 | Tagdækning, øvrige | Tagbeklædning, opbygning og undertag | 116232
200 | bk.unt.A.01 | Undertag |  | 116232 |  | Er levetiden på undertaget kortere end levetiden på tagdækningen? Og kan undertaget udskiftes inde fra?
200 | bk.kvi.A.01 | Kviste | Kviste i tag. | 116233
200 | bk.ter.A.01 | Tagterrasser |  | 116233
200 | bk.lug.A.01 | Luger og lemme, facade |  | 116234
200 | bk.vin.F.01 | Ovenlysvinduer | Boliger, opgange, vaskeri, fælleshus, loftrum. | 116234 | 30-50 år | Er ovenlysvinduerne mekaniske? Er styringspanelerne placeret hensigtsmæssigt i boligen? Er overfladerne vedligeholdelsesfrie? Er vinduerne nemt tilgængelige på tagfladen ved reparation og vedligeholdelse af evt. teknik? Er komponeter nemme at genanskaffe for driften? Kræver mekanikken årlig service?
200 | bk.tad.B.01 | Skotrender, plast |  | 116235
200 | bk.tad.B.02 | Skotrender, tagpap |  | 116235 | 20-30 år
200 | bk.tad.B.03 | Skotrender, zink |  | 116235 | 30 år
200 | bk.tad.D.01 | Tag, inddækninger |  | 116235 | 30-40 år
200 | bk.tad.A.01 | Snefang, duesikring o.l. |  | 116237
200 | bk.tad.E.01 | Udhæng, sterne og vindskeder | Materiale og overflade | 116237 | 20-40 år
200 | bk.tak.A.01 | Baldakiner/overdækninger | Beskriv konstruktion, fastgørelse, overflader. | 116238
200 | bk.alt.A.01 | Altaner | Bund, gulve, lofter, sider, fastgørelser, værn, håndlister | 116241 |  | Komplementering, facader: Er der materialer som kræver løbende vedligeholdelse af driften? Er de forskellige bygningsdele nemme at genanskaffe og udskifte?
200 | bk.alg.A.01 | Altangange | Bund, gulve, lofter, sider, fastgørelser, værn, håndlister | 116241
200 | bk.alt.A.02 | Altaner, glasinddækning | Glasbrystninger, skydeglas, foldeglas mv. | 116243
200 | bk.kar.A.01 | Karnapper | Kanapper i facade. | 116243
200 | bk.tra.B.01 | Kældertrapper, udvendig | Kældertrapper i forbindelse med bygningerne. | 116251
200 | bk.tra.C.02 | Trapper, gelænd./rækv., udv. |  | 116251
200 | bk.tra.D.01 | Trappesten v. indg.partier |  | 116251
200 | bk.ram.A.02 | Udv. ramper | Ramper i forbindelse med bygningen. | 116251
200 | bk.tra.E.01 | Udv. trapper, beton | Udvendige trapper i forbindelse med bygning. | 116251
200 | bk.tra.E.02 | Udv. trapper, stål | Udvendige trapper i forbindelse med bygning. | 116251
200 | bk.tra.E.03 | Udv. trapper, træ | Udvendige trapper i forbindelse med bygning. | 116251
200 | bk.dør.B.01 | Facadedøre, alu | Fælles facadedøre | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.B.02 | Facadedøre, plast | Fælles facadedøre | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.B.03 | Facadedøre, stål | Fælles facadedøre | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.B.04 | Facadedøre, træ | Fælles facadedøre | 116261 | 40 år
200 | bk.vin.G.01 | Fuger, vinduer | Elastiske fuger eller fugebånd omkring døre og vinduer i facade. | 116261 | 20 år | Hvad er nemmest at drifte og vedligeholde, elastiske fuger eller fugebånd?
200 | bk.dør.D.01 | Indgangspartier/vindfang, alu | Indgangspartier og vindfanfg i facade. | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.D.02 | Indgangspartier/vindfang, plast | Indgangspartier og vindfanfg i facade. | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.D.03 | Indgangspartier/vindfang, stål | Indgangspartier og vindfanfg i facade. | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.D.04 | Indgangspartier/vindfang, træ | Indgangspartier og vindfanfg i facade. | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.F.01 | Kælderdøre, facade, alu | Kælderdøre i facade | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.F.02 | Kælderdøre, facade, plast | Kælderdøre i facade | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.F.03 | Kælderdøre, facade, stål | Kælderdøre i facade | 116261 | 40 år
200 | bk.dør.F.04 | Kælderdøre, facade, træ | Kælderdøre i facade | 116261 | 40 år
200 | bk.vin.B.01 | Kældervinduer, alu |  | 116261 | 50 år
200 | bk.vin.B.02 | Kældervinduer, plast |  | 116261 | 40 år
200 | bk.vin.B.03 | Kældervinduer, stål |  | 116261 | 50 år
200 | bk.vin.B.04 | Kældervinduer, træ |  | 116261 | 50 år
200 | bk.dør.G.01 | Låsesystemer og dørpumper | Låsesystemer, beslåning og dørpumper på fælles facadedøre og fælles indvendige døre. | 116261 |  | Er det kendte produkter som er nemme at genanskaffe?
200 | bk.vin.C.01 | Solafskærmning, skodder o.l |  | 116261 |  | Kræves der ekstra vedligeholdelse? Kan de forskellige dele anskaffes og udskiftes?
200 | bk.vin.D.01 | Sålbænke |  | 116261 |  | Er sålbænkene nemme at anskaffe og skifte?
200 | bk.vin.E.01 | Vinduer i facade, alu |  | 116261 | 50 år | Er overfladerne på vinduer og døre med minimal vedligehold? Har vi kendskab/erfaring med de valgte produkter og er det nemt at genanskaffe produkterne?
200 | bk.vin.E.02 | Vinduer i facade, plast |  | 116261 | 40 år
200 | bk.vin.E.03 | Vinduer i facade, stål |  | 116261 | 50 år
200 | bk.vin.E.04 | Vinduer i facade, træ |  | 116261 | 50 år
200 | bk.por.A.02 | Porte i ydervægge, metal |  | 116263
200 | bk.por.A.03 | Porte i ydervægge, træ |  | 116263
300 |  | Bygning, konstruktion, bolig-/erhvervsenheder |  | 116300
300 | bk.ovf.B.02 | Indv.vægge og lofter, overfl., boliger | Indvendige overflader/beklædninger i boliger ekskl. vårdum. | 116311 |  | Er overfladerne nemme at vedligeholde? Er der væg- eller loftoverflader vi har dårlige erfaringer med eller ingen erfaringer med?
300 | bk.væg.E.02 | Indvendige vægge, boliger | Beskrivelse af vægopbygningen på indvendige vægge i boligerne. | 116311
300 | bk.ovf.C.01 | Vægoverflader, vådrum, fliser | Vægoverflader/beklædninger i vådrum i boliger. | 116311 |  | Er de valgte produkter nemme at genanskaffe?
300 | bk.ovf.C.02 | Vægoverflader, vådrum, malede | Vægoverflader/beklædninger i vådrum i boliger. | 116311
300 | bk.ovf.C.03 | Vægoverfladr, vådrum, væv | Vægoverflader/beklædninger i vådrum i boliger. | 116311
300 | bk.gul.A.02 | Gulvbelægninger, boliger | Beskriv de forskellige typer af gulvbelægninger, dørtrin og fodpaneler i boligerne ekskl. vådrum. | 116312 |  | Er gulvene nemme at vedligeholde og af god kvalitet/holdbarhed? Kan gulvene slibes flere gange? Tykkelsen på gulvet? Er gulvene standardvarer som vi nemt kan få fat i ved udskiftninger og reparationer?
300 | bk.gul.B.01 | Gulve i vådrum, fliser | Gulvbelægning i vådrum i boliger. | 116312 |  | Er de valgte produkter nemme at genanskaffe?
300 | bk.gul.B.02 | Gulve i vådrum, malede |  | 116312
300 | bk.gul.B.04 | Gulve i vådrum, terrazzo | Gulvbelægning i vådrum i boliger. | 116312 | 40-60 år
300 | bk.gul.B.03 | Gulve i vådrum, vinyl | Gulvbelægning i vådrum i boliger. | 116312
300 | bk.tra.A.05 | Indv. trapper, boliger |  | 116312
300 | bk.lof.A.02 | Loftbeklædninger, boliger | Loftbeklædninger og nedhængte lofter i boliger. | 116313 |  | Giver nedhængte lofter besvær? Er der skyggelister og fuger som giver ekstra vedligeholdelse? Er de valgte produkter nemme at genanskaffe?
300 | bk.gul.A.04 | Fodlister, boliger |  | 116312 |  | Er fodlister standardmål og nemme at genanskaffe?
300 | bk.dør.C.01 | Hoveddøre, boliger, alu | Hoveddør ind til bolig | 116314 | 40-50 år
300 | bk.dør.C.02 | Hoveddøre, boliger, plast | Hoveddør ind til bolig | 116314 | 40-50 år
300 | bk.dør.C.03 | Hoveddøre, boliger, stål | Hoveddør ind til bolig | 116314 | 40-50 år
300 | bk.dør.C.04 | Hoveddøre, boliger, træ | Hoveddør ind til bolig | 116314 | 40-50 år
300 | bk.dør.E.02 | Indvendige døre, boliger | Mellemdøre i boliger inkl. greb og beslågning | 116314 | 50 år | Er dørblade og beslåning en varer vi kan skaffe?
300 | bi.ska.A.01 | Inventar og skabe, boliger | Skabe i lejemål som afdelingen vedligeholder og udskifter. | 116314 | 20-40 år | Er dette bare en ekstra vedligeoldelsespost?
300 | bi.bad.A.01 | Badeværelsesinventar, skabe mm. | Skabe, bordplader og diverse inventar. | 116315 |  | Er inventar i badeværelse en standardvarer så det er nemt at skaffe nye dele? Er det en fordel at have skabe og inventar i baderum, så vi undgår at beboerne opsætter/borer i vægge? Eller er det en unødvendig vedligeholdelsespost?
300 | bi.bad.B.01 | Sanitet og armaturer, boliger | Sanitet og armaturer | 116315 | 20-40 år | Er armaturene af en god kvalitet ? Solidt og holdbart? Er armaturene vandbesparende? Kan armaturer og santiet nemt selv vedligeholdes af beboerne? 20 års garanti på løsdelene i armaturer?
300 | bi.køk.A.01 | Køkkeninventar, boliger | Skabe, låger, bordplader, køkkenvask, bl. Batteri mv. | 116316 | 20-40 år | Er køkkenet nemt at vedligeholde? Er det en standard varer og derved nemt at skaffe nye dele? Er bordpladen nem at vedligeholde? Er køkkenarmaturet af en god kvalitet? 20 års garanti på løsdelene i armaturer? Er armaturet vandbesparende?
300 | bi.hvi.A.01 | Komfurer, ovne og kogesektioner | Alle hårde hvidevarer som afdelingen vedligeholder og udskifter i boligerne. | 116323 | 10 år | Hårde hvidevarer:
300 | bi.hvi.A.02 | Køleskabe |  | 116323 | 10 år
300 | bi.hvi.A.03 | Opvaskemaskiner |  | 116323 | 10 år
300 | bi.hvi.A.05 | Tørretumblere, boliger |  | 116323 | 10 år
300 | bi.hvi.A.07 | Vaskemaskiner, boliger |  | 116323 | 10 år
400 |  | Bygning, konstruktion, fælles indvendig |  | 116400
400 | bk.ram.A.01 | Indv. ramper | Ramper inde i bygningen. | 116411
400 | bk.tra.A.01 | Indv. trapper, beton, fællesarealer |  | 116411
400 | bk.tra.A.02 | Indv. trapper, stål, fællesarealer |  | 116411
400 | bk.tra.A.03 | Indv. trapper, terrazzo, fællesarealer |  | 116411
400 | bk.tra.A.04 | Indv. trapper, træ, fællesarealer |  | 116411
400 | bk.tra.C.01 | Trapper, gelænd./rækv., indv., fællesarealer |  | 116411
400 | bk.dør.E.01 | Indvendige døre, fællesarealer | Indvendige mellemdøre i fællesarealer. (kældergange, opgange mv.) | 116412 | 50 år
400 | bi.ski.A.01 | Skilte og tavler | Skilte og tavler indvendig | 116413 |  | Er de nemme at vedligeholde, anskaffe og udskifte?
400 | bk.gul.A.03 | Fodlister, fællesarealer |  | 116414
400 | bk.gul.A.01 | Gulvbelægning, fællesarealer | Gulvoverflader i indgangspartier, opgange, vaskerier, fælleslokaler, fælles køkkener og fælles vådrum. | 116414
400 | bk.ovf.B.01 | Indv.vægge og lofter, overfl., fællesar. | Indvendige overflader/beklædninger i kældre, indgangspartier, opgange, vaskeri, fælleshus og fælleslokaler. | 116414 | 10-20 år
400 | bk.væg.E.01 | Indvendige vægge, fællesarealer | Beskrivelse af vægopbygningen på indvendig fælles vægge. | 116414
400 | bk.væg.F.01 | Kælderindervægge, lette |  | 116414
400 | bk.væg.F.02 | Kælderindervægge, tunge |  | 116414
400 | bk.lof.A.01 | Loftbeklædninger, fællesområder | Loftbeklædninger i indgangspartier, opgange, vaskerier, fælleshus og fælles lokaler. | 116414
400 | bk.lof.B.01 | Loftlemme | Loftlemme til tagrum. | 116414 |  | Er loftlemme nemme at få ned og er der stiger fastmonteret, så det er nemt at komme på loftrum og besigtige?
400 | bk.væg.J.01 | Pulterrum |  | 116414 |  | Er pulterrum vedligeholdelsesfri? Hvilken type pulterrum vil vi helt have? Gitter eller faste vægge?
400 | bk.væg.I.01 | Skorsten, tegl |  | 116414
400 | bk.dæk.A.01 | Terrændæk/Etagedæk | Beskrivelse af dækkonstruktionerne og eventuelle overfladebehandlinger. (Maling eller pudslag) | 116414
400 | bi.bad.B.02 | Sanitet og armaturer, fællesarealer | Sanitet Armaturer Bordplader, skabe og diverse inventar i vådrum i fælleshus, vaskeri, beboerlokaler og fællesområder (kældre). | 116415 | 20-40 år
400 | bi.køk.A.02 | Køkkeninventar, fælles lokaler | Køkkeninventar i fælleslokaler og beboerlokaler. | 116416 | 20-40 år
400 | bi.aut.A.01 | Automater til mad/drikke |  | 116417
400 | bi.hvi.A.08 | Hårde hvidevarer, fællesarealer | Hårde hvidevarer i Fælleshus og beboerlokaler | 116417 | 10-20 år
400 | bi.avu.A.01 | AV-udstyr |  | 116419
400 | bi.bep.A.01 | Beplantning |  | 116419
400 | bi.møb.A.01 | Møbler og inventar, fælles lokaler | Møbler og inventar i fælleshus, fællesvaskeri og øvrige fælles beboerlokaler. | 116419 | 20 år
400 | bi.ski.A.02 | Postkasser | Postkasser indvendig | 116419 | 20-30 år | Er produktet nemt at genanskaffe og vedligeholde?
500 |  | Bygning, tekniske anlæg |  | 116500 |  | Generelt, tekniske anlæg: Er det kendte komponenter og produkter? Kan produkterne anskaffes nemt for udskiftninger? Er tilgængeligheden og placeringen af produkterne optimal, så vi kan vedligeholde, besigtige og udskifte nemt?
500 | bt.afl.A.01 | Afløbsskåle m.v. |  | 116511 | 50 år | Afløb, generelt:
500 | bt.afl.B.01 | Faldstammer, plast |  | 116511 |  | Er faldstammer tilgængelige i skakte?
500 | bt.afl.B.02 | Faldstammer, rustfri |  | 116511 | 60 år
500 | bt.afl.B.03 | Faldstammer, støbejern |  | 116511 | 50 år
500 | bt.afl.C.01 | Tagrender/nedløbsrør, plast |  | 116512 | 30 år | Er tagrender og nedløb skjulte i bygningen? Er det nemt at rense tagrender og nedløb? Bladfang el.lign.?
500 | bt.afl.C.02 | Tagrender/nedløbsrør, stål |  | 116512
500 | bt.afl.C.03 | Tagrender/nedløbsrør, zink |  | 116512 | 25 år
500 | bt.bel.A.01 | Belysning og elforsyning, boliger | Beskrivelse af alle lysarmaturer tilhørende boliger, samt kontakter, ledningsanlæg, tavler og relæ. | 116522 |  | Elanlæg, generelt: Er det nemt at udskifte pære i lyskilder? Kan vi nemt genanskaffe løsdele og armaturer? Er kontakter placeret hensigtsmæssigt? Er der nok udtag? Både antenne og el? Er det LED belysning?
500 | bt.elf.B.02 | Lavspænd., Målere | Elmålerne som ejes af afdelingen. F.eks. Solcellemålere og bi målere. | 116522 |  | Er målerne tilgængelige for besigtigelse? Er målerne fjernaflæste?
500 | bt.elf.B.03 | Lavspænd., Tavler, HPFI m.v. | Hovedtavler og relæ | 116522
500 | bt.elf.B.01 | Lavspænd.: Ledningsanlæg m.v. |  | 116522
500 | bt.bel.A.02 | Belysning og elforsyning, fællesarealer | Beskrivelse af alle lysarmaturer i indvendige fællesarealer, samt kontakter, ledningsanlæg og eventuelle følere. | 116523 |  | Er der tilknyttet følere/akustiske sensorer på indvendig fællesbeslysning? Er der tilgængelige stik i fællesarealer? Med henblik på tilslutning af rengøringsmaskiner el.lign.?
500 | bt.bra.A.02 | Branddørslukn., ABDL-anl. |  | 116523
500 | bt.bra.A.01 | Brandmeldeanl., ABA-anl. |  | 116523
500 | bt.bra.A.03 | Røgopluk og røgmeldere |  | 116523 |  | Er det nemt at servicere røgopluk?
500 | bt.elf.C.01 | Solcelleanlæg |  | 116523 | Invertere 15 år Paneler/installation 25 - år | Tilgængelighed ved afrensning og evt. service? Placering af invertere og målere?
500 | bt.tra.A.01 | Elevatorer |  | 116524
500 | bt.tra.A.02 | Trappelifte |  | 116524
500 | bt.aff.B.01 | Affaldslifte |  | 116525
500 | bt.gas.A.02 | Gas, forbrugsanlæg | Gasindstallationer i boliger og vaskerier. | 116531
500 | bt.gas.A.03 | Gas, forsyningsanlæg |  | 116531
500 | bi.bra.A.01 | Brandudstyr | Exit skilte, Brandskab, brandslukker mm. | 116541
500 | bt.van.H.05 | Motorventiler, vand |  | 116541 | 25 år | Vandinstallationer, generelt:
500 | bt.var.H.01 | Teknisk isolering |  | 116541
500 | bt.van.J.01 | Trykforøgeranlæg |  | 116541 | 20-30 år
500 | bt.van.C.01 | Vand, korrosionsbeskyttelse |  | 116541 | 30 år
500 | bt.van.E.01 | Vand, pumper |  | 116541 | 15 år
500 | bt.van.F.01 | Vand, sprinkleranlæg |  | 116541
500 | bt.van.B.01 | Vandinstall., galvaniserede rør |  | 116541 | 50 år
500 | bt.van.B.02 | Vandinstall., kobberrør |  | 116541 | 50 år
500 | bt.van.B.03 | Vandinstall., PEX-rør |  | 116541 | 60 år
500 | bt.van.B.04 | Vandinstall., rustfri presrør |  | 116541 | 60 år
500 | bt.van.D.01 | Vandmålere |  | 116541 | 6-12 år | Er placeringen tilgængelig for besigtigelse og udskiftning?
500 | bt.van.I.01 | Varmtvandsbeholder |  | 116541 | 40 år
500 | bt.van.I.02 | Varmtvandsveksler |  | 116541 | 30 år
500 | bt.van.H.08 | Ventiler, vandinstallationer |  | 116541 | 25 år
500 | bt.var.B.01 | Ekspansionsanlæg |  | 116551 | 30 år
500 | bt.var.C.01 | Fyringsanl., fjernvarmeunit |  | 116551
500 | bt.var.C.02 | Fyringsanl., gasunit |  | 116551
500 | bt.køl.A.01 | Køling, gen. |  | 116551
500 | bt.var.I.01 | Luftudladere |  | 116551 |  | Varmeinstallationer, generelt:
500 | bt.var.O.02 | Motorventiler, varme |  | 116551 | 25 år
500 | bt.var.A.01 | Radiatorhaner |  | 116551
500 | bt.var.E.01 | Reguleringsanlæg, CTS |  | 116551
500 | bt.var.E.02 | Reguleringsanlæg, klimastat |  | 116551
500 | bt.var.F.01 | Skorsten, stål |  | 116551
500 | bt.var.G.01 | Solvarmeanlæg inkl. paneler |  | 116551
500 | bt.var.A.02 | Termostatventiler, radiatorer |  | 116551 | 25 år
500 | bt.var.K.01 | Varme, pumper, cirkulation |  | 116551 | 15 år
500 | bt.var.L.01 | Varme, rør, galvaniserede |  | 116551 | 60-80 år
500 | bt.var.L.02 | Varme, rør, kobber |  | 116551 | 50-60 år
500 | bt.var.L.03 | Varme, rør, rustfri pres, alupex |  | 116551
500 | bt.var.L.04 | Varme, rør, sort stål |  | 116551 | 60-80 år
500 | bt.var.P.01 | Varmemålere |  | 116551 | 12 år | Er placeringen tilgængelig for besigtigelse og udskiftning?
500 | bt.var.J.01 | Varmepumpeanlæg |  | 116551
500 | bt.var.N.01 | Varmevekslere |  | 116551 | 30 år
500 | bt.var.O.01 | Ventiler, varmeanlæg |  | 116551 | 25 år
500 | bi.elr.A.01 | El-varme |  | 116552
500 | bt.var.D.02 | Gulvvarmeanlæg |  | 116552
500 | bt.var.D.01 | Radiatorer |  | 116552 | 50-60 år
500 | bt.adg.B.01 | Adgangsforhold, fællesvaskeri |  | 116561
500 | bi.hvi.A.09 | Maskiner, fællesvaskeri | Strygeruller Slynger Betalingsanlæg | 116561 | 10-20 år
500 | bi.hvi.A.04 | Tørretumblere, fællesvask. |  | 116561
500 | bi.hvi.A.06 | Vaskemaskiner, fællesvask. |  | 116561
500 | bt.ven.A.01 | Anemostater |  | 116571 |  | Ventilation, generelt:
500 | bt.ven.B.01 | Emfang |  | 116571
500 | bt.ven.C.01 | Emhætter |  | 116571 |  | Kan produktet og løsdele nemt genanskaffes? Er filter nemt at rense?
500 | bt.ven.D.01 | Taghætter o.l. |  | 116571 | 30 år
500 | bt.ven.E.01 | Ventilation, mekanisk |  | 116571 | 30 år | Placering af motorer? Tilgængelighed til anlægget, motorer, filtrer? Nemt at få adgang ved serviceeftersyn? Er produktet kendt og er det nemt at anskaffe komponenter?
500 | bt.ven.F.01 | Ventilation, naturlig |  | 116571
500 | bt.ven.G.01 | Ventilationsanl. m. genveks |  | 116571
500 | bt.ven.G.02 | Ventilationsanl. m. varmefl. |  | 116571
500 | bt.aff.A.01 | Affaldssystemer, skakte | Beskrivelse af skaktlåger og lemme. | 116582 |  | Affladssystemer, generelt:
500 | bt.aff.A.02 | Affaldssytemer, skraldesug |  | 116582
500 | bk.væg.H.01 | Skakte | Beskrivelse af selve skaktkonstruktionen. (f.eks. Indbygget i vægge, selvstændig søjle eller udvendig stål søjle) | 116582
500 | ti.aff.A.02 | Skraldesug, terræn |  | 116582
500 | bt.kom.A.01 | Antenneanlæg |  | 116583 |  | Kommunikationsanlæg, generelt:
500 | bt.kom.B.01 | Bredbånd |  | 116583
500 | bt.adg.A.01 | Dørtelefoner | Dørtelefonanlæg i opgange og boliger. | 116583 | 20-30 år | Kan produktet og løsdele nemt genanskaffes?
500 | bt.kom.C.01 | Netværk |  | 116583
500 | bt.kom.D.01 | Ringeanlæg |  | 116583
500 | bt.kom.E.01 | Samtaleanlæg |  | 116583
500 | bt.kom.G.01 | Telefonanlæg |  | 116583
500 | bt.kom.F.01 | Videoovervågning |  | 116583
600 |  | Materiel |  | 116600
600 | mk.tra.A.01 | Kørende maskiner |  | 116611
600 | mu.mas.A.01 | Maskiner, div. |  | 116621
600 | mu.mas.A.01 | Små maskiner, redskaber, værktøj og udstyr |  | 116621 116622
| øu.div.A.01 | Øvrige udgifter, Se specifikation |  | Diverse